Transaxillary Endoscopic sympathectomy

壹、包布之準備：骨科包、小面巾、衣服

貳、器械之準備：

手汗症包、手汗症scopy組、電視線、光源線、電燒線、 CO2管

參、材料之準備：

OPD材料盒(steri-strip、op site小x 4)

物品耗材：11號刀片、

肆、麻醉方式：GA-tube(全身麻醉)

伍、手術臥位：平躺半坐臥(背部仰起約30-45∘)

陸、消毒溶液及範圍：Al-BI棉球消毒，範圍為兩側肩膀以下至兩側胸部下緣

柒、備註：
1.電視和電燒機均擺於病人右側，先手術右側

2.電燒coag：大人-10;小孩-8

3.CO2：大人-12mmHg，Flow-3.0 l/m

小孩-8 mmHg，Flow-2.0 l/m

4.steri-strip每片剪成三等份

5.手汗症scopy組泡cidex，其餘管線皆用電漿鍋消毒

6.術前給予cefamazine 1.0 gm

7.腋下毛髮不用剃除

8.直接穿衣服帶手套

Post-Op order:

Cataflam, suwell 1#qid x 5 days.

Ampicillin (250) 1#qid x 3 days.

Cefamezine 1 amp st.,

RTC 1 week.