ICP Monitor

壹、包布之準備：

檢查包、骨科包、小面巾、衣服

貳、器械之準備：

N包、刷洗碗、Bipolar、High speed Burr、手搖鑚、self       ret.(小) 、燈把、頭架

參、材料之準備：

NS材料盒(suction tube、Bone wax、但丁×2、3-0 safil▲、3-0 Nylon)

物品耗材：3-0 silk、10cc空針、電燒、紗布、10、15號刀片

肆、麻醉方式：

GA-tube

伍、手術臥位：

平躺(裝黑色馬蹄型頭架)

陸、消毒方式：

用Hibiscrb刷洗，再用Al-BI棉球消毒;範圍是頭部至肩部

柒、備註：

1.以棉籤沾龍膽紫作mark

2.無菌試管裝血水或血塊給家屬看

3. self ret.(小)用前端可調整的那種

4.腦壓監測器請SICU送下來